## 2015
NAZWA | DZIEDZINA/ DYSCYPLINA | ZASTOSOWANIE | KONTAKT | DOSTĘPNOŚĆ | UWAGI
DERYWATOGRAFY | górnictwo | badanie reakcji chemicznych przemian gazowych | mgr Kamila Banasik 32 368 93 57
| mineralogia | wyznaczanie parametrów termodynamicznych i kinetycznych reakcji
| materiałoznawstwo | określanie ilościowego i jakościowego składu fazowego i chemicznego materiałów
| metalurgia | wyznaczanie temperatury przemian polimorficznych
| budownictwo | wyznaczanie trwałości termicznej substancji
farmacja
mikrobiologia
chemia
fizyka
geochemia
ochrona środowiska
PH-METRY CP-311, CP-315 | chemia | terenowe oznaczanie odczynu prób wody | mgr Marzena Barczyk 32 368 92 93
KONDUKTOMETR CC-311, CC-315, CC-317 |  | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie
WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX 721
SPEKTROFOTOMETR SPECTRONIT 20 | chemia | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie
hydrologia
gleboznawstwo
ZESTAW CX 742 Z WYPOSAŻENIEM | chemia | terenowe oznaczanie odczynu prób wody
CHROMATOGRAF JONOWY Z DETEKTOR | różne dziedziny nauki | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie
MIESZADŁO BEZSILN.ES21B/G | chemia | homogenizacja prób ciekłych
POMPA PRÓŻNIOWA ZE STOPU CYNKU | chemia | wyposażenie do zestawu filtracyjnego
hydrologia
SUSZARKA LABORATORYJNA SML 48/250 | różne dziedziny nauki | suszenie substancji stałych i szkła laboratoryjnego
PH-METR MOBILNY 826 Z ELEKTRODĄ AQUATRODE | chemia | terenowe oznaczanie odczynu prób wody
hydrologia
MIKROSKOP POLARYZACYJNY 7314 | mineralogia | obserwacje mikroskopowe | mgr Waldemar Bardziński 32 368 93 36
petrografia
mikropaleontologia
STEREOSKOPY ZWIERCIADLANE R/123 | fotointerpretacja | analiza zdjęć lotniczych
SUSZARKA LABORATORYJNA VTG | laboratorium | suszenie prób | dr Andrzej Boczarowski 32 368 99 00
BAROGRAF ANEROIDOWY 290 | meteorologia | pomiary meteorologiczne wybranych elementów klimatu: temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, promieniowania itd. | mgr Tomasz Budzik 323689592
TERMOHIGROGRAFY 252K | klimatologia
PSYCHOMETR ASSMANA Z NAP.EL.
AUTOMATYCZNA STACJA METEOROLOGICZNA
PSYCHOMETR Z NAP.ELEKTR.TB-19A
HIGROGRAF TZ-15 TD
MIKROSKOP BADAWCZY MBL | dendroklimatologia | mikroskop przeznaczony do badań dendrochronologicznych
PSYCHROMETR ASSMANNA TB-19L | meteorologia | pomiary meteorologiczne wybranych elementów klimatu: temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, promieniowania itd.
klimatologia
ZANURZENIOWY CZUJNIK POZIOMU CIECZY PDCR 1730 | glacjologia
oceanologia
MODUŁ POMIAROWY DATA LOGGER CR 1000 CAMPBELL | meteorologia
klimatologia
CZUJNIK CIŚNIENIA PTX 1830 Z KABLEM 250M I 300M | glacjologia
oceanologia
STACJE METEOROLOGICZNE D1, D2, T6, SS | meteorologia
CYFROWY ZESTAW DO POMIARÓW ŚNIEGU | klimatologia
glacjologia
PSYCHROMETR ASSMANNA ELEKTR.TB-19L | meteorologia |  | dr hab. Elżbieta Bukowska-Jania 32 368 94 46
| klimatologia | pomiar temperatury powietrza i wilgotności powietrza
WYSOKOŚCIOMIERZ/BAROMETR AM-1 |  | pomiar wysokości względnej
KIESZONKOWY ODBIORNIK NAWIGACJI | nauki geograficzne | pomiar położenia XYZ
LORNETKA SOLIGAR MAGNUM | geografia | obserwacja struktur geomorgo- i geologicznych
MIKROSKOP BIOLAR 137 I 138 | geografia | obserwacje mikroskopowe | dr hab. Jolanta Burda 32 368 92 85
MIKROSKOP MOTIC DMW-143FBGG-B | geologia
MIKROSKOP POLARYZAC 6994 | mineralogia | wstępne rozpoznawanie składu mineralnego, granulacji | dr hab. Jerzy Cabała 32 368 94 62
PRZENOŚNY LOGGER Z CZUJNIKIEM | meteorologia | pomiary i rejestracja parametrów meteorologicznych | dr Zbigniew Caputa 32 368 95 92
ZESTAW TERMOM. PT-401, PT-411+ ZASILACZ
TERMOMETR LASEROWY | meteorologia | pomiary i rejestracja parametrów meteorologicznych | dr Zbigniew Caputa 32 368 95 92
REJESTRATOR HOBO LCD H14-001, H14-2
CZUJNIK TEM.I WILGOTN.S-THA-M
STACJE POGODOWE ONSET, WXT510
REJESTRATOR DO STACJI METEO
RADIOMETR RÓŻNICOWY CNR1
MIKROSKOP PRIOR B3000 | biologia | prace badawcze w laboratoriach medycznych-analitycznych
palinologia
mikrobiologia
MIERNIK RKP-1-2 Z ZRODLEM KONT | chemia | pomiar promieniowania beta w warunkach polowych | dr hab. prof. UŚ Maria Czaja 32 368 93 23
fizyka
medycyna
SPEKTROFIUORYMETR FLUOROLOG-3 | ochrona środowiska | pomiar widm luminescencji próbek stałych i ciekłych, nieorganicznych i organicznych
badanie próbek środowiskowych, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych obecnych w pyłach oraz wśród innych produktów niepełnego spalania węgla
ECHOSONDA LOWRANCE HDS-5 COMBO 83 | hydrologia | urządzenie do pomiaru głębokości zbiorników wodnych i tworzenia planów batymetrycznych oraz trójwymiarowych modeli dna zbiorników | dr Agnieszka Czajka 32 368 99 00
| geomorfologia fluwialna | identyfikacja obiektów zatopionych w zbiornikach
limnologia
zbiorniki zaporowe
ZESTAW PH-METR Z WYPOSAŻENIEM | gleboznawstwo | pomiary odczynu gleb, osadów lub wody | dr hab. prof. UŚ Andrzej Czylok 32 368 93 73
hydrologia
CHROMATOGRAF GAZOWY CHROM5 | chemia | analiza związków organicznych lotnych do 500 ajm. | dr hab. prof. UŚ Monika Fabiańska 32 368 94 32
geochemia organiczna
CHROMATOGRAF CIECZOWY | chemia | analiza związków organicznych o niskiej trwałości termicznej
geochemia
MIKROSKOP ERGAWAL 6637 | mikropaleontologia | mikroskop na światło przechodzące do obserwacji obiektów wymagających dużych powiększeń | dr hab. Paweł Filipiak 32 368 92 24
MIKROSKOPY PRIOR B3000 F.100025 | palinologia
MIKROSKOP BADAWCZY NIKON ECLIPSE 50I
MIKROSKOP POLARYZACYJNY 7315 | geochemia | obserwacja preparatów mikroskopowych | mgr Mariusz Gardocki 32 368 99 00
mineralogia
petrografia
MŁYNEK ODŚRODKOWY P-6 Z WYPOS. | gleboznawstwo | rozdrabnianie i mielenie prób organicznych i nieorganicznych
geologia
STACJA METEOROLOGICZNA | kriologia meteorologia | monitoring temperatury i wilgotności powietrza oraz bilansu promieniowania krótko- i długofalowego | dr hab. Bogdan Gądek 32 368 95 89
CZUJNIK WYSOKOŚCI ŚNIEGU SR50 |  | monitoring wysokości pokrywy śnieżnej
DALMIERZE LASEROWE TRUPULSE 200 I | geodezja | pomiar odległości, różnicy wysokości i azymutu - kartowanie
TRUPULSE 360B
KONDUKTOMETR CC-315120 | chemia | pomiar przewodnictwa | Mirosława Głowacka 32 368 93 32
SPEKTROFOTOMETR DR/2000 | fizyka | skład skał
ZESTAWY PH-METRYCZNE CP-401 | geochemia | pomiar pH
DESTYLATOR DEM-11 |  | woda destylowana
SUSZARKA LABOR.SML-48/250 |  | suszenie prób
WAGA LABORATORYJNA WPS 510/C/1 |  | odważanie prób
ZESTAW DO OPRÓBOWAŃ | hydrogeologia | zestaw do opróbowań wody w strefie aeracji | mgr Dorota Grabala 32 368 93 53
ZESTAW PH-METRYCZNY MIKROKOMP. | hydrogeologia | pomiary pH (odczynu wody), potencjału redox, temperatury elektrometrycznie wody
ZESTAW PH-METRYCZNY CYFROWY | hydrologia
ZESTAW KONDUKTOMETRYCZNY CYFR. | chemia | pomiar przewodności właściwej, zasolenia i temperatury wody
ZESTAW KONDUKTOMETRYCZNY CC401 |  | urządzenie przystosowane do współpracy z czujnikami konduktometrycznymi elektrom.
TLENOMIERZ OXI 315I SET | chemia | do pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i temperatury
REDYSTYLATOR REL-5 |  | do uzyskiwania wody redestylowanej
PYRANOMETR CMP3 | meteorologia | pomiar składowych promieniowania słonecznego dla celów meteorologii i klimatologii | dr Mariusz Grabiec 32 368 99 00
klimatologia
fizyka atmosfery
MAREOGRAF ELEKTRONICZNY | hydrologia | czujnik zanurzeniowy typu "diver" rejestrujący zmiany poziomów wody na podstawie ciśnienia wywieranego przez kolumnę wody oraz dokonujący pomiaru temperatury wody
| oceanologia | zastosowanie w hydrologii
LIMNIGRAF ELEKTRONICZNY | hydrologia
limnologia
AUTOMATYCZNY RADAROWY DALMIERZ POZIOMY ARDM | geodezja | stacjonarne urządzenie pomiaru odległości metodami laserową i radarową dla celów badań dynamiki zjawisk | dr Mariusz Grabiec 32 368 99 00
topografia
WIERTNIA PAROWA | glacjologia | urządzenie do wykonywania odwiertów w lodzie sprężonym strumieniem pary do głębokości kilkunastu metrów
DJI Phantom 3 PRO |  | dron
DJI Mavic Pro | glacjologia | dron
Time-laps | topografia | zdjecia poklatkowe z zadanym interwałem czasowym - długoterminowa instalacja | dr Dariusz Ignatiuk 32 3689 281
Wiernia rdzeniowa do lodu/śniegu Kovac | geomorfologia | wiernia mechaniczna do poboru rdzeni śnieżnych oraz lodowych
Tachimetr LEICA |  | pomiary geodezyjne i kartograficzne
ASPIRATOR GILLAN GIL AIR5SC+WYP | zanieczyszczenia powietrza | pobór zanieczyszczeń pyłowych powietrza, w zależności od potrzeb można zamocować odpowiednią głowicę pomiarową do poboru pyłu PM10, PM 2,5 bądź TSM | dr Mariola Jabłońska 32 368 95 29
ASPIRATOR GILAN GIL AIR3SC+WYP |  | pobór zanieczyszczeń pyłowych powietrza
przepływ zasysanego powietrza odpowiada małym przepływom zgodnym z wymianą gazów w układzie oddechowym człowieka
w zależności od zastosowanej głowicy pomiarowej, można analizować pyły zawieszone PM10, respirabilne PM2.5 bądź całkowite zawieszone TSM
IMPAKTOR KASKADOWY |  | rozdział cząstek zanieczyszczających atmosferę na 5 średnic
można podłączać jedynie do pomp o małych przepływach do 5dm3
SPEKTROMETR ABSORBACJI ATOM. | chemia | oznaczanie zawartości kationów w roztworach wodnych | mgr Inż. Ewa Jainta 32 368 93 56
SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY ELIX3 | wszystkie dziedziny nauki | dostarczanie wody o wysokim stopniu czystości dla specjalistycznych urządzeń i analiz
KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH KBC-65G |  | suszenie substancji stałych i szkła laboratoryjnego
DYGESTORIUM DY-LL-18 | chemia | praca z substancjami niebezpiecznymi i lotnymi
GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY EF 2300 | glacjologia | wytwarzanie prądu w ekstremalnych warunkach
ODBIORNIK NAWIGACYJNY Z KABLEM |  | badanie przepływu wód lodowcowych
ZASILACZ ODBIORNIKA Z-SURVEYOR
MŁYNEK HYDROMETRYCZNY SEBA F1 | glacjologia | badanie ruchu lodowca, wypływów wód
KAMERA CYFROWA TIME LAPSE PACKAGE | hydrologia
ZESTAW ANTEN DO GEORADARU FIRMY MALA | geofizyka | badanie przepływu wód podlodowcowych
MIKROSKOP AUTOMATYCZNY POLARYZACYJNY AXIO IMAGER | petrologia węgla | badania petrograficzne węgli, koksów, rozproszonej materii organicznej oraz niespalonej materii organicznej występującej w popiołach elektrownianych mikroskop wyposażony jest w kolorową kamerę cyfrową o wysokiej rozdzielczości AxioCam MRc 5 (D), za pomocą której prowadzona jest archiwizacja obrazu struktury węgli, koksów, minerałów w trakcie wykonywanych analiz | dr Iwona Jelonek 32 368 94 98
palinologia
sedymentologia
przemysł górniczy
przemysł koksowy
przemysł hutniczy
energetyka
PRZYROSTOMIERZ VELMEX TA SYSTEM | dendrochronologia | określenie wieku, kondycji, przydatności technologicznej wykonanych z drewna (drzew, obiektów) | dr Ryszard Kaczka 32 368 92 54
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY XTL VI TRINO | dendrochronologia | rozpoznawanie gatunków drewna, skał, minerałów
geologia
geomorfologia
DALMIERZ TRUPULSE 360B Z KOMPASEM | geologia | pomiary geodezyjne i kartograficzne
geomorfologia
ZESTAW TLENOMIERZ CO-411 | hydrogeologia | oznaczanie parametrów fizycznych wód podziemnych | mgr Ewa Kaczkowska 32 368 94 73
ZESTAW PH-METR. CP-401
ZESTAW KONDUKTOM.CC-411
ZESTAW DO BADAŃ GLEBY | glacjologia | badanie wilgotności gleby | mgr Edyta Kądziela 32 368 93 80
REJ.ZMIAN WYS.ZWIERCIADŁA WODY | hydrologia | badanie zmian wysokości wód podlodowcowych
ZANURZENIOWY CZUJNIK POZIOMU CIECZY | hydrologia
glacjologia
MIKROSKOP POLAR.LABOWAL-2 7066 | geologia | analiza petrograficzna skał, analiza mikrofacjalna | dr Wojciech Krawczyński 32 368 93 49
petrografia
MIKROSKOP POLARYZACYJNY OPTEK XPL-400T | paleontologia
MŁYNKI HYDROMETRYCZNE HEGA, C2 | hydrologia | pomiary hydrometryczne natężenia przepływu wody w ciekach powierzchniowych | dr Janusz Kropka 32 368 93 94
hydrogeologia
MIKROSKOP POLARYZ R-113 7700 | mineralogia | przygotowanie prób pod dyfraktometr | dr Tomasz Krzykawski 32 368 94 00
SYSTEM PROSZKOWEGO DYFRAKTOMET | krystalografia
DYFRAKTOMETR RTG.X-PERT PRO MP | materiałoznawstwo | jakościowe oraz ilościowe badania składu faz krystalicznych próbek proszkowych: skał, minerałów, pyłów mineralnych, odpadów energetycznych (żużle, popioły, produkty z odsiarczania spalin), związków nieorganicznych stosowanych w przemyśle i medycynie | dr Tomasz Krzykawski 32 368 94 00
| nauki o materiałach | badania mineralogiczne dotyczące określenia parametrów komórki elementarnej badanej fazy mineralnej
| fizyka | oznaczenia ilościowe w oparciu o metodę Rietveld’a
| chemia | przygotowanie i analiza substancji wzorcowych
SUSZARKA LABORATORYJNA VT6 | farmacja i medycyna | przygotowanie prób pod dyfraktometr
MYJNIA ULTRADZWIĘKOWA SONIK 3
WAGA ELEKTRONICZNA WPX 1500
APARAT MINOLTA DYMAX 300SI SET | geologia | sprzęt jest przydatny w pracach terenowych, w szerokim zakresie nauk geologicznych oraz innych dziedzin przyrodniczych, dla dokumentowania obiektów będących przedmiotem badań naukowych | dr Ewa Kurowska 32 368 96 44
geografia
biologia
geoturystyka
AIRHOPPER Z GPRS | klimatologia | pobór i rejestracja danych zanieczyszczenia powietrza | dr Mieczysław Leśniok 32 368 99 00
ZESTAW DO POBORU ZANIECZYSZCZEŃ |  | mierniki zanieczyszczenia powietrza (PM10, SO2, Nox, O3)
APARAT WOLUMETRYCZNY DO PYŁKÓW |  | pobór pyłków roślin i grzybów zarodnikowych z powietrza
DYGESTORIUM CERAMICZNE | geochemia | dygestoria służą do pracy ze stężonymi kwasami i z i zasadami oraz z truciznami i wszelkimi substancjami toksycznymi roztwarzanie próbek środowiskowych | dr Lucyna Lewińska-Preis 32 368 93 21
URZĄDZENIE INTEGRACYJNE M2366 | petrologia | geometryczna analiza skał | dr Włodzimierz Łapot 32 368 93 11
MIKROSKOP KOMBINOWANY ELKCHORS | gemmologia | immersyjna analiza kamieni jubilerskich
PROPORCJONOSKOP CEMMOLOGICZNY |  | analiza szlifów kamieni jubilerskich
REFRAKTROMETR F2+PODŚWIETLACZ | gemmologia | pomiar współczynnika refrakcji kamieni jubilerskich
MIKROSKOP PRZENOŚNY STEREOSK. |  | optyczna analiza kamieni jubilerskich
PRZYRZĄD IDENT.STRUKT.WZROST. |  | identyfikacja naturalnych i syntetycznych kamieni jubilerskich oraz metod ich traktowania
WZORCE GEMMOLOGICZNE |  | analiza porównawcza kamieni jubilerskich
WAGA HYDROSTATYCZNA DO POMIARU |  | pomiar gęstości względnej kamieni jubilerskich
ZESTAW SPEKTROMETRYCZNY | geofizyka | wyznaczanie aktywności gamma i całkowitej beta próbek środowiskowych w warunkach laboratoryjnych | dr hab. Dariusz Malczewski 32 368 93 70
ELEKRTONICZNY DETEKTOR RADONU | geologia | wyznaczanie stężeń promieniotwórczych izotopów radonu 222Rn i 220Rn w powietrzu atmosferycznym i glebowym
dr hab. Dariusz Malczewski 32 368 93 70
SYSTEM SPEKTROMETRYCZNY |  | oznaczanie radionuklidów gamma-promieniotwórczych w próbkach środowiskowych w warunkach laboratoryjnych i in situ
DOZYMETR COLIBRI TTC Z WYPOSAŻENIEM | geofizyka | ocena mocy dawki emitowanej przez okazy geologiczne oraz rejestrowanej w środowisku
geologia
WAGA ELEKRTONICZNA AD-500 | mineralogia | wyznaczanie masy próbek przeznaczonych do badań z dokładnością 0.001 g
STACJA ROBOCZA DO PRZETWORNIKA | dendrochronologia | stacja robocza będąca częścią przyrostomierza do datowania anomalii wzrostu drzew w celu rekonstrukcji zdarzeń ekstremalnych, np. trąb powietrznych, okiści, klimatycznych lat wskaźnikowych itp. | dr hab. prof. UŚ Ireneusz Malik 32 368 94 69
ZESTAW DO ANALIZY DENDROCHRONOLOGICZEJ |  | zestaw do pomiaru szerokości przyrostów rocznych drzew
stosowany także do rekonstrukcji i przewidywania ruchów osuwiskowych na stokach gór przy wykorzystaniu metody dekoncentryczności przyrostów rocznych
WYSOKOCIŚNIENIOWA PRASA HYDRAU | chemia | prasa do przygotowania próbek stałych w spektroskopii w podczerwieni | dr hab. Aniela Matuszewska 32 368 93 28
CHROMATOGRAFY GAZOWE 8130 Z KOL | geochemia | rozdział i identyfikacja rozpuszczalnych związków organicznych | dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski 32 368 92 44
SPEKTROFOTOMETR SPECORD 4864 | geochemia | urządzenie do badań kaustobiolitów | dr hab. Aniela Matuszewska 32 368 93 28
URZADZENIE ATR DO IR/R 123 |  | badania kaustobiolitów w podczerwieni
ŚWISTAWKA HYDROGEOLOGICZNA | hydrogeologia | pomiary zalegania wód podziemnych i głębokości | dr Magdalena Matysik 32 368 94 12
SONDA - MIERNIK WIELOPARAMETROWY - ZESTAW | hydrochemia | monitoring jakości wody
urządzenie zamontowane na stałe na zbiorniku w Goczałkowicach
PRZEPŁYWOMIERZ PROFILUJĄCY RIVER | hydrologia
SURVEYOR Z KABLEM |  | pomiary ilościowe
PRZEPŁYWOMIERZ PRZENOŚNY ADV Z SONDĄ 2D
TLENOMIERZ OXI 330/SET | chemia | pomiar tlenu rozpuszczonego w wodzie, pomiar w terenie | Iwona Milińska 32 368 94 41
hydrologia
SPEKTROFOTOMETR SPECTRONIC | chemia | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie | Iwona Milińska 32 368 94 41
hydrologia
gleboznawstwo
DESTYLATOR DEM20 EL | różne dziedziny nauki | uzyskanie wody o odpowiednim przewodnictwie właściwym
MIESZADŁA MAG-SILN.MS 11 H | chemia | homogenizacja prób ciekłych
ŁAŻNIA WODNA LW-8 | chemia | podgrzewanie prób ciekłych i odparowanie do suchej pozostałości
hydrologia
gleboznawstwo
MIKROSKOP BADAWCZY AXIOPLAN2 | petrologia | badania petrologiczne węgli i skał, w których występuje rozproszona materia organiczna; określenie zawartości poszczególnych macerałów i minerałów w węglach, odpadach powęglowych popiołach i żużlach ze spalania węgli w elektrowniach itp. | dr hab. Magdalena Misz-Kennan 32 368 95 46
MIKROSKOP TRINO TOPIC-T
OBIEKTYW EC EPIPLAN-NEOFLUAR |  | obiektyw stanowi standardowe wyposażenie mikroskopu Axioplan2 i jest niezbędny w badaniach węgli
MIKROSKOP STUDAR Z EPI |  | badania petrologiczne węgli i skał, w których występuje rozproszona materia organiczna; określenie zawartości poszczególnych macerałów i minerałów w węglach, odpadach powęglowych popiołach i żużlach ze spalania węgli w elektrowniach itp.
FILTR INTERFERENCYJNY 650 |  | niezbędny w badaniach materii organicznej
WZORZEC REFLEKSYJNY Z CYRKONII |  | niezbędny w pomiarach refleksyjności materii organicznej występującej w węglach, skałach, gdzie materia organiczna występuje w formie rozproszonej, odpadach powęglowych
JONOMETR PH 340/ION | hydrologia | pomiar właściwości fizykochemicznych wód | dr Tadeusz Molenda 32 368 94 54
ZESTAW MULTILINE F/SET-3
FOTOMETR PRZENOŚNY PF-11
SONDA EDS 6600 WIELOPARAMETR. |  | pomiar właściwości fizykochemicznych wód
ECHOSONDA PARAMOUNT Z PRZYSSAW |  | pomiar głębokości
TERMOHIGROMETR.CYFROWY PWT-101 | meteorologia | pomiar temperatury i wilgotności
GRADIENTOWA STACJA AUTOMATYCZNA | meteorologia | pomiary meteorologiczne wybranych elementów klimatu z krokiem czasowym co 10-minut, np.: temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie, promieniowanie, temperatura gleby do głębokości 100 cm | prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź 32 368 93 86
| klimatologia | gradient pionowy temperatury w warstwie granicznej 100 m oraz prędkość wiatru na wysokości 10 m i 100 m nad gruntem (dach budynku WNoZ UŚ)
pomiary służą do badania klimatu Sosnowca i mogą być przydatne dla celów badań ochrony środowiska, zwłaszcza do badania wpływu warunków meteorologicznych na koncentrację zanieczyszczeń atmosfery na Górnym Śląsku i Zagłębiu
PRZYROSTOMIERZ LINTAB 6 Z OPROGRAMOWANIEM | dendroklimatologia | służy dokładnemu określaniu grubości rocznych przyrostów słojów drzew
służy badaniu rekonstrukcji klimatu w okresach, dla których brakuje danych ze stacji meteorologicznych na podstawie materiału dendrochronologicznego z drzew żywych, jak też z drewna historycznego
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY ZOOM MST 200T | dendroklimatologia | część przyrostomierza Lintab
TEODOLIT T-301 128 | geodezja | pomiary geodezyjno-topograficzne | dr Jerzy Nita 32 368 92 12
miernictwo
TACHYMETR DAHLTA 102 | topografia
WIRÓWKA STOŁOWA MPW-350
| wszelkie analizy laboratoryjne | analizy laboratoryjne wymagające wirowania
WSTRZĄSARKA VORTEX MIREX LAB |  | analizy laboratoryjne wymagające wstrząsania
ŁAMACZ SZCZĘKOWY 245 | geologia | rozdrabnianie skał | Bożena Nowak 32 368 94 88
KULKI MIELĄCE 30MM Z AGATU + |  | rozdrabnianie i mielenie skał, osadów organicznych i nieorganicznych
MIKROSKOP POLARYZACYJNY | sedymentologia | klasyfikacja litogenetyczna osadów będąca podstawą interpretacji paleośrodowiskowych (geomorfologicznych oraz geologicznych). | dr Halina Pawelec 32 368 92 85
mineralogia
WSTRZĄSARKA LABORATORYJNA 327 | chemia | wytrząsanie i mieszanie prób oraz wyciągów wodnych do analiz chemicznych | mgr Włodzimierz Pawełczyk 32 368 94 51
gleboznawstwo
geologia
APARAT DO POMIAR.PRZENIKLIWOŚC | gleboznawstwo | badanie gruntów dla potrzeb budownictwa
geologia
budownictwo
ZESTAW PH-METRYCZNY | chemia | pomiary pH osadów i cieczy
gleboznawstwo
geologia
KOMPLET PIERŚCIENI DO ENDOMETR | gleboznawstwo | część urządzenia, badanie gruntów | mgr Włodzimierz Pawełczyk 32 368 94 51
geologia
budownictwo
KOMORA BADAŃ CIEPL.KBC-65G | chemia | suszenie prób osadów (również do stałej wagi)
WSTRZĄSARKA LABORATORYJNA SIT. |  | analiza sitowa osadów
DESTYLATOR ELEKTR.DEM11 |  | dostarcza wody destylowanej
ŁAŻNIA WODNA 6M |  | ogrzewanie i gotowanie prób
DESTYLATOR 201/H |  | dostarcza wody destylowanej
KONDUKTOMETR ELEKTROMAGNETYCZN | geofizyka | pomiary terenowe pozornej przewodności elektrycznej gruntu
wnioskowanie o budowie geologicznej obszaru, ułożeniu warstw, obecności spękań, obecności zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych wpływających na przewodnictwo elektr.
ANALIZATOR DO OZN.ZAW.WĘGLA | chemia | aparat przeznaczony do oznaczania: | dr Maria Racka 32 368 93 56
| geochemia | a) zawartości węgla całkowitego (TC) oraz całkowitej siarki (TS) poprzez spalenie naważki próbki w temp. do 1500 st. Celsjusza w atmosferze czystego tlenu
b) węgla nieorganicznego (IC) poprzez rozkład naważki próbki w kwasie ortofosforowym i pomiar ilości wydzielonego CO2
c) węgla organicznego (TOC) z różnicy zawartości TC i IC
zastosowanie do badania próbek geologicznych i środowiskowych zawierających substancję organiczną, węglany oraz siarkę i jej związki
CIEPLARKI CL-65 | geologia | suszenie próbek geologicznych | prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki 32 368 92 29
MIKROSKOP MST-2H |  | przeglądanie próbek geologicznych
MIKROSKOP STER.MST-131
TERMOHIGROMETR CYFROWY PWT-101 | ekopedologia | badania temperatury i wilgotności powietrza w obrębie różnych ekosystemów | dr hab. prof. UŚ Oimahmad Rahmonov 32 368 93 06
SONDA DYNAMICZNA SD-10 | budownictwo | badanie terenowe gruntów dla potrzeb budownictwa | dr Krystyn Rubin 32 368 93 14
geotechnika
POMPA INFUZYJNA | budownictwo | badania gruntów spoistych dla potrzeb budownictwa | dr Hanna Rubin 32 368 93 75
geotechnika
hydrogeologia
ECHOSONDA LCX 17M GPS COMBO | hydrologia | pomiar głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych | dr Marek Ruman 32 368 99 00
posiada zintegrowany odbiornik GPS umożliwiający dokładną lokalizację prowadzonych pomiarów
pomiary echosondą umożliwiają pomiary batymetryczne cieków, jezior i zbiorników wodnych
FOTOMETR PŁOMIENIOWY | chemia | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie | mgr inż. Grażyna Rusin 32 368 94 41
MIKROPROCESOR PH-METRCYPER-SCA | chemia | terenowe oznaczanie odczynu prób wody
PEHAMETR PH 330/SET/1
KONDUKTOMETR LF 330/SET
TLENOMIERZ OXI 330I | chemia | terenowe oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie
SPEKTROFOTOMETR CECIL CE2011 | chemia | oznaczanie zawartości jonów substancji rozpuszczalnych w wodzie
OXI TOP IS12 APARAT DO BZT | chemia | oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie
hydrologia
WYTRZĄSARKA UNIWERSALNA W-4 | chemia
przygotowanie wyciągów glebowych do analiz
PODGRZEWACZ ELEKTR.CERAN SKL | hydrologia | rozpuszczenie substancji chem. i podgrzewanie prób ciekłych do analiz
WSTRZĄSARKA LABOR.WU-4 | gleboznawstwo | przygotowanie wyciągów glebowych do analiz
DYGESTORIUM LAMINOWANE DY-LL 1 | wszystkie dziedziny nauki | praca z substancjami niebezpiecznymi i lotnymi
BIURETA CYFROWA Z ZAWOREM | chemia | metody miareczkowe oznaczania jonów
hydrologia
SILNIK ELEKTRYCZNY | geografia | jednostka napędowa niskiej mocy dla łodzi i pontonów | dr hab. prof. UŚ Mariusz Rzętała 32 368 93 60
hydrologia
MŁYNEK HYDROMETRYCZNY HEGA 1 O | hydrologia | pomiar prędkości wody w małych ciekach
KONDUKTOMETR MC 204 | hydrologia | pomiar konduktometrii
PEHAMETR PH 204 Z SONDĄ | chemia | pomiar odczynu wody
RADIOMETR RKP-2 | chemia | pomiar promieniowania (miernik skażeń powierzchni)
ochrona środowiska
TLENOMIERZ OXI 330I | chemia | pomiar nasycenia wody tlenem
hydrologia
MIERNIK WIELOPARAMETROWY YSI | limnologia | pomiar nasycenia wody tlenem, konduktometrii, odczynu wody i zasolenia
GEORADAR DETECTOR | geografia | rozpoznanie warstwy gruntów do głębokości ok. 6 m | dr hab. prof. UŚ Mariusz Rzętała 32 368 93 60
geologia
geomorfologia
SONDA WIELOPARAMETROWA 6600 V2-2 YSI-SONDAW | geografia | pomiar nasycenia wody tlenem, konduktometrii, odczynu wody i zasolenia
hydrologia
limnologia
TERMOHIGROMETR REJ.HYGROL-D | geografia | pomiar i rejestracja temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza
meteorologia
TERMIHIGROMETR CYFROWY PWT-101 | hydrologia | pomiar temperatury i wilgotności powietrza
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY SM800T | paleontologia | obserwacje skamieniałości i mikroskamieniałości bezkręgowców przy dużych powiększeniach | dr hab. Mariusz Salamon 32 368 92 77
AP BEZPOŚR ŚCINANIA AB2A | budownictwo | badanie gruntów dla potrzeb budownictwa | mgr Anna Sitek 32 368 92 24
geotechnika
ŁAŻNIA WODNA 6M | chemia | ogrzewanie i gotowanie prób
gleboznawstwo
geologia
UNIWERSALNY PRZYRZAD ELEKTROCH | geochemia | analiza mikrośladów metali i związków toksycznych | dr Piotr Siwek 32 368 94 71
chemia
ZESTAW DO MONITORINGU OTWORÓW HYDROLOGICZNYCH | hydrogeologia | pompowanie otworów hydrogeologicznych o małych średnicach (powyżej 60 mm) oraz pobieranie z nich prób wody do badań laboratoryjnych
| wiertnictwo | zakres zastosowania:
1) pompowanie wąskodymensyjnych otworów wiertniczych
2) pobór prób do analizy fizykochemicznej i przewóz ich do wyznaczonego laboratorium, zgodnie z procedurami krajowego, regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych
3) badania elementów fizykochemicznych (pH, Eh, PEW, tlen rozpuszczony, barwa, mętność, kwasowość, zasadowość, zawiesiny łatwoopadające, temperatura) w wodach źródeł, studni, otworów wiertniczych, wodach powierzchniowych
FOTOMETR LF 300 Z AKSESORIAMI | geochemia | oznaczanie zawartości w wodzie takich parametrów, jak: glin 3+, jon amonowy, azot całkowity, azotany, azotyny, brom, chlor, chlorki, chrom 6+,ChzT, cyjanki, cyna, cynk 2+, DEHA, fenole, fosfor ogólny, fosforany, hydrazyna N2H2, kadm, krzem, magnez, mangan, miedź, mineralizacja metali, molibdenian MoO4, nadtlenek wodoru, nikiel, ołów, pH, siarczany, siarczki, srebro, tlen, twardość ogólna, zasadowość-m, zasadowość-p, złoto, żelazo3+ i 3+, przewodność elektrolityczna właściwa, zasolenie. Istotą działania jest pomiar absorbancji w próbie zerowej i porównanie jej z pomiarem w badanym roztworze zabarwionym poprzez dodane odczynniki | dr Piotr Siwek 32 368 94 71
hydrogeologia
chemia
DESTYLATOR DEM-20 | chemia ogólna | uzyskiwanie wody destylowanej | dr Urszula Skręt 32 368 94 18
APARATURA GEOELEKTRYCZNA | geofizyka | badania elektrooporowe (geoelektryczne) z wykorzystaniem aparatury PASI mogą zostać wykorzystane do: | dr Iwona Stan-Kłeczek 32 368 94 48
1) rozpoznawania budowy geologicznej w celu lokalizacji stref występowania wód podziemnych
2) lokalizacji pustek pogórniczych, lokalizacji zwierciadła wód gruntowych, warstw wodonośnych i wód podziemnych, lokalizacji uskoków, okonturowania złóż surowców skalnych i mineralnych, wykrywania obszarów zasięgu skażenia/zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, lokalizacji pogrzebanych obiektów metalowych, badań archeologicznych
MODUŁ SEJSMICZNY PASI |  | wyznaczanie głębokości i przebiegu podłoża, granic oddzielających strefy różnego stanu wietrzenia, poziomu zwierciadła wód gruntowych, rozpoznania stref osuwiskowych, stref uskokowych, spękań i osłabienia
MIKROSKOP MST 131 | biologia | obserwacje preparatów biologicznych
MIKROSKOP BIOLOGICZNY BIOLAR-B |  |  | dr Artur Szymczyk 32 368 92 46
ZESTAW PH-METRYCZNY/TLENOWY | chemia | pomiar odczynu wód i zawartości tlenu
ekologia
biologia
MIKROSKOP BIOL MF-246 | biologia | obserwacje preparatów biologicznych
MIKROSKOP POLAM R-113 7900 | mineralogia | określanie składu mineralnego skał | prof. dr hab. Lesław Teper 32 368 94 86
petrografia
MIKROSKOP POLAR.POLAM R-113 8000 | mineralogia | oglądanie płytek cienkich lub zgładów | mgr Ewa Teper 32 368 92 96
| petrografia | pozwala odróżnić składniki izotropowe próbki od anizotropowych
| paleontologia | pozwala określić skład fazowy oraz strukturę i teksturę badanej próbki
nauka o materiałach
MIKROSKOP PRIOR MP3502T/S/ F.1 | krystalografia | oglądanie płytek cienkich lub zgładów wykonanych z badanego materiału w zakresie powiększeń 40x - 400x
| archeologia | pozwala odróżnić składniki izotropowe próbki od anizotropowych
MIKROSKOP PRIOR MP3500A |  | pozwala określić skład fazowy oraz strukturę i teksturę badanej próbki
MIKROSKOP ELEKTRONOWY PHILIPS | mineralogia | Skaningowy elektronowy mikroskop środowiskowy Philips XL 30 z detektorem analitycznym EDS (dyspersja energii promieniowania rentgenowskiego).
| petrografia | 1) Możliwość pracy w 3 trybach:
| paleontologia | a) Wysokopróżniowym - wysoka próżnia panuje zarówno w kolumnie mikroskopu jak i w komorze próbki. Próbki nieprzewodzące muszą być napylone złotem lub węglem
| nauka o materiałach | b) Niskopróżniowym - ten trybu pozwala na obserwację próbek większości substancji stałych (minerały, skały, skamieniałości, tkanki zwierzęce i roślinne, pył atmosferyczny, papier, tkaniny, ceramika itp.) w stanie naturalnym oraz na uzyskanie mikroanaliz EDS.
| badania środowiskowe | c) Środowiskowym - tryb ten umożliwia obrazowanie i mikroanalizy próbek nie przewodzących w stanie naturalnym (nie napylonych), oraz próbek zawierających składniki lotne i ciekłe.
| biologia | 2) Odwzorowywanie morfologii i topografii powierzchni badanych prób - detektor elektronów wtórnych SE.
| krystalografia | 3) Możliwość obserwacji i rejestrowania obrazów obiektów „niekompatybilnych” z wysoką próżnią, w trybie środowiskowym dzięki detektorowi gazowemu elektronów wtórnych GSED.
| archeologia | 4) Uzyskiwanie informacji o zróżnicowaniu składu chemicznego oglądanego obiektu - detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE.
5) Możliwość uzyskiwania obrazów mieszanych z dwóch dowolnych detektorów (np. SE + BSE) w wybranych proporcjach.
6) Obrazy luminescencji katodowej - detektor CL.
7) Analizy składu chemicznego w mikroobszarze EDS - detektor EDAX: a) jakościowe
b) ilościowe
8) Analizy liniowe.
9) Rozkład powierzchniowy pierwiastków (mapping).
MIKROSKOP POLARYZACYJNY BX51 | mineralogia | oglądanie płytek cienkich lub zgładów wykonanych z badanego materiału w zakresie powiększeń 40x - 400x | mgr Ewa Teper 32 368 92 96
| petrografia | pozwala odróżnić składniki izotropowe próbki od anizotropowych
| paleontologia | pozwala określić skład fazowy oraz strukturę i teksturę badanej próbki
nauka o materiałach
krystalografia
archeologia
NAPYLARKA PRÓŻNIOWA SPI MODULE | mineralogia | pokrywanie próbek nieprzewodzących przeznaczonych do badań w mikroskopach elektronowych cienką (kilkadziesiąt Angstremów) warstwą substancji przewodzącej:
| petrografia | 1. Węgla – jeśli chcemy wykonać analizy EDS
| paleontologia | 2. Złota – jeśli chcemy uzyskać kontrastowe, wysokorozdzielcze obrazy próbki przy dużych powiększeniach
nauka o materiałach
biologia
krystalografia
archeologia
MIERNIK GEOELEKTRYCZNY TERRAME | geofizyka | pomiar oporu elektrycznego gruntu | mgr Radosława Tomaszewska 32 368 94 48
wykrywanie zanieczyszczeń organicznych (substancji ropopochodnych) i nieorganicznych (odcieki z hałd i składowisk odpadów poprzemysłowych)
wykrywania pustek
rozpoznawanie budowy geologicznej (identyfikacja ośrodków przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych)
badania szczelności tam i obwałowań
identyfikacji zagrożeń osuwiskowych
SYSTEM BAZOWY WADI |  | pomiar przewodności elektrycznej gruntów i skał
rozpoznanie budowy geologicznej
badania stref przepływu wód podziemnych
ZESTAW DO POMIARU WILGOTNOŚCI | geologia | pomiar procentowej zawartości wody w glebie w warunkach laboratoryjnych i in situ
geografia
MIERNIK OPORNOŚCI GLEBY | geofizyka | pomiar oporności elektrycznej gleby w warunkach laboratoryjnych i in situ
CIŚNIENIOWY CZUJNIK POZIOMU | hydrologia | badania wahań zwierciadła wody w piezometrze lub studni (do 30 m) | dr Andrzej Tyc 32 368 92 89
DALMIERZ RĘCZNY DISTO A3 | geografia | pomiar odległości, z wbudowanym kompasem przystosowany do wykonywania pomiarów w jaskiniach i wyrobiskach podziemnych
geologia
geomorfologia
speleologia
TACHIMETR LEICA FLEXLINE TS02 | geografia | uniwersalny przyrząd do pomiarów geodezyjnych
geologia
ZESTAW-TLENOMIERZ MIKROKOMPUTE | hydrologia | terenowe pomiary zawartości tlenu w wodzie | dr Jerzy Wach 32 368 93 26
gleboznawstwo
hydrologia
SPEKTROFOTOMETR SEMKO S/E | gleboznawstwo | pomiary zawartości fosforanów, wapnia
APARAT AB 2A 1 | budownictwo | badanie gruntów dla potrzeb budownictwa | dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski 32 368 92 83
geotechnika
MIKROSKOP DELTA EVOLUTION ME20 | paleobotanika | analiza składu makroszczątków roślinnych w osadach biogenicznych na potrzeby studiów paleoekologicznych, torfoznawczych i gleboznawczych | dr Krzysztof Wójcicki 32 368 92 85
paleogeografia
torfoznawstwo
gleboznawstwo
APARAT DO ZAGĘSZCZANIA PIASKÓW | budownictwo | badanie gruntów dla potrzeb budownictwa | mgr Aleksandra Zagórna 32 368 94 00
APARAT DO KAPILARNOŚCI GRUNTÓW | geotechnika
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY MSZ200 | geologia | przeglądanie i separacja mikroskamieniałości, minerałów i innych drobnych cząstek | dr Michał Zatoń 32 368 94 76
paleontologia
mineralogia